山西大同大学附属医院除颤监护仪采购项目

议价文件

采  购  人：山西大同大学附属医院

二○二一年七月

#### 目  录

第一部分 议价公告	3

第二部分  报价人须知	5

一、总则	5

二、议价文件	6

三、报价文件	7

四、报价文件的递交	9

五、议价程序	10

六、签订合同	12

七、保密和披露	13

八、询问和质疑	13

九、违约处罚	15

第三部分 采购需求	16

第四部分 合同原则	18

第五部分  报价文件格式	18

第六部分  相关附件	30

# 第一部分 议价公告

山西大同大学附属医院就山西大同大学附属医院除颤监护仪采购项目组织议价，欢迎符合本项目资格条件的报价人参与议价。

- 项目名称：山西大同大学附属医院除颤监护仪采购项目

二、采购内容：

1、预算金额：6.5万元，自筹资金。

2、本次采购共一包。山西大同大学附属医院除颤监护仪采购项目。各报价人所报内容必须完全响应本项目议价文件所列内容。

注：所采购的货物、服务必须符合国家的强制性标准。

3、招标范围：货物的供应、包装、装卸、运输、安装和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本项目招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

4、交货时间：签订合同后15日。

5、交货地点：山西大同大学附属医院指定地点。

三、参与议价的报价人应具备的资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）具有与本采购项目相应的生产或销售经营范围；

（七）具有生产或供应能力的国内供应商、经销商，需具备《医疗器械（生产）经营许可证》；

（八）本次采购不接受联合体投标。

四、报价人报名及获取议价文件须携带的资料：

1、法定代表人身份证明书或授权委托书、法定代表人或经办人的身份证；

2、营业执照（副本）；

3、须提供医疗器械经营许可证或生产许可证；

4、以上资料需要提供原件、复印件壹套及各项资料电子版（复印件加盖公章按顺序装订成册，电子版为扫描件按顺序做成一个PDF或word文档，用U盘保存），到大同大学附属医院报名。

五、议价文件领取时间及地点

1、领取时间：2021年07月23日至2021年07月29日（节假日除外）；

（北京时间8：30-11：30，14：00-17：00，节假日除外）

2、领取地点：大同大学附属医院。

六、报价文件递交截止时间及地点

1、报价文件递交截止时间：2021年07月30日上午09：00 时（北京时间）。

（议价截止时间后送达或所提交的文件将被拒收）

2、报价文件递交地点：大同大学附属医院。

七、议价时间及地点

1、议价时间：2021年07月30日上午09：00 时（北京时间）

2、议价地点：大同大学附属医院。

3、届时请报价人的法定代表人或其授权委托人出席开标仪式。

八、联系人及联系方式

采 购 人：山西大同大学附属医院

联系地址：大同大学附属医院

联 系 人：吴杰     联系电话：18535256651

2021年07月23日

第二部分  报价人须知

## 一、总则

1、适用范围

本议价文件适用于本次议价活动的全过程。本项目的预算金额为6.5万元，报价高于此金额的议价文件将被拒绝。

2、定义

2.1“服务”指本议价文件所述报价人应该履行的承诺和义务。

2.2“货物”指本议价文件中所述所有货物。

2.3“潜在报价人”指符合本议价文件各项规定的合格供应商。

2.4“报价人”指符合本议价文件规定并参加议价的供应商。

3、合格报价人的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本议价文件各项规定的国内供应商均可参加议价。

3.2报价人必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，采购机构及议价小组有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的供应商其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

3.4本次议价允许代理商参加议价。

3.5报价人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）具有与本采购项目相应的生产或销售经营范围；

（七）具有生产或供应能力的国内供应商、经销商，需具备《医疗器械（生产）经营许可证》；

（八）本次采购不接受联合体投标。

3.6报价人购买议价文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.7如报价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按议价文件提供的格式填写)。

4、报价费用

报价人应承担所有与准备和参加议价有关的费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、议价文件

5、议价文件的内容

议价文件由下列六部分内容组成：

第一部分 议价公告；

第二部分 报价人须知；

第三部分 采购需求；

第四部分 合同原则；

第五部分 报价文件格式；

第六部分 相关附件

6、议价文件的异议和修改

6.1报价人异议要求的提交：任何已登记备案并领取了议价文件的潜在报价人，均可要求对议价文件进行异议，按报价邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达采购机构。

6.2采购人对异议要求的处理：采购人对其认为需要给予异议、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对议价文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交报价文件截止之日前2日发出，需要为此调整报价文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据报价人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人一旦对议价文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为议价文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。

6.5采购人将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购人将向所有已登记备案并领取了议价文件的潜在报价人发出通知。

6.6采购人在组织开标现场对投标情况可做进一步的澄清和说明，并经全场报价人代表签字确认。

## 三、报价文件

7、报价文件的语言和计量单位

7.1报价人提交的报价文件（包括技术文件和资料中的说明）以及报价人与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2报价文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖报价人公章。必要时议价小组可以要求报价人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与报价人名称或其它实际情况不符的，报价人应当提供相关证明文件。

8、报价文件的组成及相关要求

8.1报价文件分为商务部分和技术部分。报价文件所有内容须装订为一册，正本一份、副本贰份、电子版（U盘）一份。

商务部分指报价人提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的服务符合议价文件规定的文件。

本次议价，报价人应按本议价文件要求提交商务、技术部分内容和需要报价人自行编写的其他文件。其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见议价文件第五部分）。

8.2 报价文件要求内容

（1）商务部分:

*法定代表人身份证明书（正本须提供原件；格式见第六部分）；

*法定代表人授权委托书（正本须提供原件；格式见第六部分）；

*营业执照（副本）（复印件须加盖报价人公章）；

*基本户账户信息（复印件须加盖报价人公章）；

*须提供医疗器械经营许可证或生产许可证；（复印件须加盖报价人公章）；

2019或2020年度具备审计资格的第三方出具的审计报告（复印件须加盖报价人公章）；

议价截止日前12个月内任意一次纳税凭证（营业税、增值税、企业所得税等任意一种）（复印件须加盖报价人公章）；

议价截止日前最后一次社保缴纳凭证（养老、医疗、工伤、失业等任意一种）（复印件须加盖报价人公章）；

近三年同类项目合同案例及相关证明资料；

报价人认为需要提供的其他资料。

- 技术部分：

*报价函 (见‘报价文件格式’)；；

报价人资格声明 (见‘报价文件格式’)

*报价一览表 (见‘报价文件格式’)；

*供货方案；

*商务、技术偏离表(见‘报价文件格式’)；

*货物清单（包括：投标货物及配件、耗材等）；

售后服务承诺

报价人认为需要提供的其他技术材料。

8.3报价

所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

9、报价内容填写说明

9.1报价人应详细阅读议价文件的全部内容。报价文件须对议价文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2报价人照搬照抄议价文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，议价小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，议价小组有权拒绝该报价。

9.3报价文件应严格按照议价文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4报价一览表为在第一轮公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5报价人必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受议价小组对其中任何资料进一步审查的要求。

9.6议价的有效期

本项目的有效期为90个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

10、报价文件的签署及其他规定

10.1组成报价文件的各项文件均应遵守本条。

10.2报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

10.3报价人应按照议价文件要求，在每一份报价文件的正本和副本封面下方加盖公章同时签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。其他议价文件要求的位置按要求加盖公章，或签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。

10.4报价人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求报价人应本着诚信精神，在本次报价文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次议价文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，报价人亦应当自制偏离表并装订于本次报价文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若报价人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

10.5报价人应按本议价文件所要求的报价文件的份数提交报价文件。

（1）报价人应保证报价文件副本、正本与电子版（U盘）内容严格一致。

（2）报价文件的正本必须用碳素笔填写或打印，注明“正本”字样，并由报价人的法定代表人或报价人代表签字。由报价人代表签字的，报价人代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照议价文件格式填写）原件附在报价文件中，否则按无效报价处理。

10.6报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有报价人公章及法定代表人或其授权的报价人代表签字。

10.7因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由报价人承担。

## 四、报价文件的递交

11、报价文件的密封及标记

11.1报价文件应按以下方法装袋密封：

报价人须将报价文件所有正、副本、电子版（U盘）及报价人认为有必要提交的其他资料密封于一袋内，封口处应盖报价人公章。封皮上写明项目名称、供应商全称、地址，并注明“议价时启封”字样。

11.2如果报价人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，采购机构对报价文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购人有权予以拒绝，并退回报价人。

11.3报价文件规格幅面（A4），采用胶装装订形式，按照议价文件所规定的内容，统一编目、编页码装订，目录中的每一项内容均须对应页码，页码从正文第一页起自“1”开始编码（报价文件中复印件及彩色宣传资料等均须与报价文件正文一起逐页编排页码）。

12、报价截止时间

报价文件须按照议价文件规定的时间、地点送达。在报价截止时间以后送达的报价文件，采购人拒绝接收。

13、报价文件的补充、修改和撤回

13.1报价人可以在报价截止时间前，对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人，补充、修改和撤标要求须经采购人签字确认，否则无效。

13.2报价人撤回报价的要求应由报价人法定代表人或报价人代表签署，补充、修改报价文件的书面材料，应当按照议价文件要求签署、盖章，作为报价文件的组成部分，密封送达采购机构，同时应在封套上标明“修改报价文件”和“议价时启封”字样。

13.3在报价截止时间之后，报价人不得撤回报价。

## 五、议价程序

本次议价采取一轮议价、一轮报价方式进行 。

14、第一轮公开报价

14.1采购人按议价文件规定的时间、地点主持议价，采购人代表、报价人代表及有关工作人员参加。

14.2报价人参加议价的代表必须在报价人签到表上签到以证明其出席。

14.3第一轮公开报价前，由已经签到的报价人推荐两名代表查验所有报价文件的密封情况，并当众报告查验结果，确认无误后由主持人拆封，进行第一次公开报价。

14.4第一轮公开报价将当众宣读报价人名称、报价价格、书面补充、修改和撤回报价的通知以及采购机构认为适当的其他内容。

14.5采购人将对第一轮报价做书面记录，并在第一轮公开报价后要求报价人法定代表人或报价人授权代表在书面记录上签字确认。

15、组建议价小组

议价小组由3人组成，其中纪检部门代表、办公室部门代表2人，采购代表1人。

16、第一轮议价

16.1资格性审查

评审工作开始后，议价小组须对各报价文件所提供的资格证明文件是否符合议价文件的要求进行审核。

16.2符合性审查

议价小组须审查每份报价文件是否实质上响应了议价文件的要求。包括但不限于：

（1）报价有效期不足的；

（2）符合议价文件要求的供货期；

（3）未按照议价文件规定报价的；

（4）不符合议价文件中有关分包、转包规定的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合议价文件中规定的其他实质性要求。

16.3议价小组各评审专家在资格性、符合性审核之后，应该在‘专家议价笔录’中对审核情况做详细记录。

16.4议价小组专家依据议价文件对已通过资格性审核的各报价文件进行书面审核，在审核后由议价小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成议价要点。

16.5议价小组按照各报价人签到顺序，与各报价人分别进行第一轮议价。具体步骤为：

（1）报价人向议价小组作技术陈述；

报价人须结合议价文件技术要求，对本次项目的报价、规划编制工作大纲等向议价小组专家进行技术陈述。

（2）议价小组专家依据议价要点，结合专家书面审核意见和报价人陈述情况，与报价人进行议价；

（3）议价结束后，报价人根据议价小组要求，对原报价技术参数进行修正，并做书面承诺。

16.6第一轮议价结束后，由议价小组组长主持，结合第一轮议价整体情况，对采购项目的技术要求进行统一调整，并将调整意见通知所有参与议价的报价人，并要求报价人做出书面响应承诺。

17、第二轮报价（最终报价）

17.1各报价人以技术、商务议价后的书面承诺为基础，进行第二轮即最终报价；

17.2 第二轮报价采用书面方式做出，报价人须按照采购机构确定的最终报价时间统一密封报出；

17.3第二轮报价即最终报价为不公开报价，不再向任何报价人公布报价情况。

18、报价的澄清

第二轮报价结束后，采购人将第二轮报价情况向议价小组通报。议价小组须对各报价人的最终报价进行合理性审核，如议价小组一致认为某个报价人的最终报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，议价小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，议价小组有权拒绝该报价。

19、确定成交人

议价小组根据详细评审符合采购需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则确定成交人。

20、议价过程保密

20.1议价开始之后，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他与评审无关的人员透露。

20.2在议价期间，报价人企图影响采购人或议价小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21、关于报价人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该报价人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

## 六、签订合同

22、成交通知

22.1成交人确定后,采购人将以书面形式向成交人发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

22.2采购人对未成交的报价人不作未成交原因的解释。

22.3成交通知书是合同的组成部分。

23、签订合同

23.1成交人应在接到成交通知书30日内与采购人签订采购合同。

23.2成交人应按照议价文件、报价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

23.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

23.4成交人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照成交人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

23.5违反24.1条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

24、保密

24.1报价人自领取议价文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次议价获得的信息向第三人外传。

25、披露

25.1采购人有权将报价人提供的所有资料向有关部门或评审标书的有关人员披露。

25.2 在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求报价人/成交人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、报价人/成交人的名称及地址、报价文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及报价人/成交人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 八、询问和质疑

26、报价人有权就招标事宜提出询问和质疑。

26.1 议价程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

26.2 报价人对议价文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在议价前通过澄清或修改程序提出。

26.3 报价人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

26.4 报价人认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

26.5 质疑应当以书面形式向采购人提出，经法定代表人签字并加盖公章。

26.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、包号、议价公告开始时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

26.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

26.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）报价人对议价文件条款或技术参数有异议，未在议价前通过澄清或修改程序提出，并且报价人已经参与报价，而于开标后对议价文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

26.9 采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

26.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并将处理决定在相关采购媒体上公布。

26.11 质疑报价人对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购监管部门投诉。

## 九、违约处罚

27、发生下列情况之一，报价人可能被列入不良记录名单，报价人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在报价有效期内，报价人撤回其报价；

（2）在评审期间，报价人企图影响采购人或议价小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）成交人未按本议价文件规定签约；

（4）成交人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）报价人未按议价文件规定和合同约定履行义务的。

- 采购需求

- 采购货物名称及数量：

- 名称：除颤监护仪；

- 数量：1台。

二、除颤监护仪技术参数:

（一）一般信息：

1、中文语音提示和中文菜单显示；

2、内置十种语言选项，另有33种语言备选。

（二）技术规格：

1、除颤功能；

1.1、除颤技术：双相直线方波，独有电流控制技术（CCD）；

1.2、除颤模式：体外手动；

1.4、除颤能量： 最高能量可达360焦耳，多级能量可选；

1.5、除颤能级选择：2,5,7,10,20,30,50,70,100,150,200,250,300,360焦耳；

1.6、脉冲长度：15毫秒固定（正相11.25毫秒，负相3.75毫秒）；

1.7、充电时间：充电至360焦耳最快可达9秒，充电至200焦耳约6秒；

1.8、除颤电极板面积：成人电极板64平方厘米，儿童电极板20平方厘米；

1.9、自动模式下输出能量精度：±10% ；

1.10、组合式成人/儿童除颤把手电极。

2、监护功能：

2.1心电监护；

2.1.1心电导联：标配6导联监护（I, II, III, aVR, aVF, aVL）；

2.1.2标配四极心电导联线；

2.1.3 心率监测范围：30–300 次/分钟；

2.1.4报警范围：30–300 次/分钟；

2.1.5心率测量精度：0%；

2.1.6心率漂移容差：0%；

2.1.7噪声：20微伏；

2.1.8增益稳定性：0%；

2.1.9共模抑制比：96dB。

3、显示：

3.1 显示屏尺寸：5.7英寸，LCD液晶显示屏；

3.2心电图显示通道：2通道显示心电图显示；

3.3除颤时干扰峰出现几率：0%；

3.4除颤时波幅异常变化几率：0%。

4、打印功能：

4.1 内置热敏打印机；

4.2打印通道：三通道心电图打印；

4.3进纸速度：25/50毫米/秒；

4.4打印模式：自动、在线、记忆打印。

5、电源：可交直流两用；

5.1 电池；

5.1.1 标配一块可充电锂电池：磷酸锂铁充电电池，安全、高效能，无爆炸危险；

5.1.2 放电次数：200焦耳可达180次，360焦耳可达100次；

5.1.3监护时间：可达6小时。

5.2交流电

5.2.1适应范围：100–240V，50 / 60 Hz。

6、存储：

6.1 标配存储卡，容量≥2G；

6.2 支持语音录音功能；

6.3心电图全息回顾≥100小时；

6.4 标配心电图浏览分析软件，可以在电脑上回顾分析全部数据（包括心电图、操作记录、自检记录、录音记录、培训记录等）。

7、工作环境：

7.1 运行条件：0–50 °C, 30–95 %相对湿度，无冷凝；700 hPa–1060 hPa 持续运行；

7.2存储条件：-20–70 °C, 30–95 %相对湿度，无冷凝500 hPa–1060 hPa ；

7.3重量：5.8公斤 (含电池及配件)；

7.4支持1米跌落后机器外观无损，正常运行；

7.5 具有CE、ISO13485认证；

7.6 具有救护车环境认证EN1789证书。

注：报价人所投产品参照以上标准。

三、售后服务：

1、在本地应有一定数量的备品、备件。

2、交货时间：签订合同后15日。

3、质保期1年。

4、须对采购的货物按月定期进行用户回访，及时处理用户意见。

四、付款方式 ：按照合同约定执行。

第四部分 合同原则

需         方：

供       方：

供方在     组织的            项目的议价项目中成交，经双方协商一致，签订本合同。

一、项目条款

供方向需方提                        项目中所需货物。

二、合同总金额:

人民币（大写）：

（小写）：￥

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。

三、货款支付

货物提交验收合格后由需方负责办理金额支付手续。

四、售后服务及承诺

五、交货

货物提交日期：

六、需方责任

1、及时办理付款手续

2、对合同条款及价格负有保密义务。

七、供方责任

1、保证所供货物均为标书承诺设备，符合相关标准。

2、保证货物的售后服务，严格依据报价文件及相关承诺。

八、违约责任

1、供方所交的货物不符合合同规定标准，需方有权拒收。同时，供方向需方支付合同款总额2%的违约金。

2、供方不能交付货物时，供方向需方偿付合同款总额2%的违约金。

3、供方逾期交付货物时，每逾1日供方向需方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，需方有权决定是否继续履行合同。

4、因需方错告或变更到服务期限而给供方造成的损失，由需方负担。

九、不可抗力

供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决

供需双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签署所在地法院提出诉讼。

十一、合同生效及其他

1、合同由供、需双方代表签章，即行生效。

2、本合同一式四份，供方持二份，需方持二份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和议价文件的前提下协商解决。协商结果以“纪要”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十二、下列文件为本合同不可分割部分

1.议价文件

2.报价文件

3.报价人所做的其他承诺

需方（章）：                     供方（章）：

法人代表：                       法人代表：

委托代理人：                     委托代理人：

地 址：                          地 址：

电 话：                          电 话：

开户银行：                       开户银行：

账 号：                          账 号

日 期：  年    月    日          日 期：    年  月   日

# 第五部分  报价文件格式

一、报价人提交文件须知

1、报价人应严格按照以下格式填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、议价小组将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。

5、报价人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

封面格式

（正/副）本

山西大同大学附属医院除颤监护仪采购项目

标段号：

报

价

文

件

报价人单位全称：         （加盖单位公章）

法人或委托代理人：       （签字或盖章）

二〇二   年  月   日

商务文件部分

一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓  名：      性 别：     身份证号：            职务：          系       （报价人名称）           的法定代表人。

特此证明。

报价人(加盖公章)：

日          期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

：

本授权委托书声明：注册于                （报价人住址）的                 （报价人名称）法定代表人       （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

报价人（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附报价人代表有效的身份证正反两面复印件：

三、信用记录

四、近3年内同类项目主要业绩

近3年内同类项目主要业绩

项目名称：

报价人名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 完成时间 | 采购单位 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

技术文件部分

一、报价函

报  价  函

：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)         (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称)议价的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目议价文件中规定的议价日起的有效期内遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供议价须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按议价文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应议价文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守议价文件的规定。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部议价文件，包括议价文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺：采购人若需追加采购本项目议价文件所列服务及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在议价期间，影响代理机构或议价小组的任何活动的；

（6）成交后未按本议价文件要求签约或与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）报价人未按议价文件规定和合同约定履行义务的；

（8）违犯法律法规规定的其它行为。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                          邮编：

电话：	                          传真：

报价人代表姓名：                 联系电话：

报价人(公章)：

报价人代表(签字或盖章)：

日　       期：

说明：

1、除可填报项目外，对本报价函的任何实质性修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价无效；

二、报价人资格声明

报价人资格声明

- 名称及其它情况：

（1）报价人名称：

（2）地 址：

（3）成立和/或注册日期：

（4）主管部门:

（5）性质：

（6）职工总数:

（7）管理及技术人员人数：

（8）最近一次资产负债表（到        止）；

2、有关银行的名称和地址：

3、其他情况：

我们保证上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，如贵中心需要我们愿意出示进一步的证明文件。

报价人(公章)：

报价人代表(签字或盖章)：         日　       期：

三、报价一览表

报价一览表  （格式）

项目名称：

报价人名称：

货币：人民币/元

| 序 号 | 名 称 | 规格、型号 | 单 价 | 数 量 | 交货时间 | 质量标准 及承诺 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价(大写): ￥： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日　    期：

四、技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 名 称 | 议价文件 技术要求 | 报价文件 响应情况 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：偏差指报价人部分响应情况与议价文件要求不一致。

报价人（公章）：

报价人代表（签字或盖章）：

日         期:

五、商务偏离表

商务偏离表（格式）

| 序号 | 名 称 | 议价文件 商务要求 | 报价文件 响应情况 | 偏差情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：偏差指报价人部分响应情况与议价文件要求不一致。

报价人（公章）：

报价人代表（签字或盖章）：

日         期:

六、报价人需要提供的其他材料。

# 第六部分  相关附件

附件一：

质 疑 函

：

我公司对         采购项目，提出质疑,具体质疑事项及理由：

1、

2、

事实依据及相关证明材料:

1、

2、

质疑人名称、地址、邮政编码

报 价 人：                （盖章）

法定代表人：    (签字或盖章、联系方式)

委托代理人：    (签字或盖章、联系方式)

年    月   日